附件：拟需求功能及参数（不限于该参数）

E6/E7mRNA蛋白检测仪
1、可实现自动信号取样、处理、分析等

2、用样本：组织切片、细胞、血液、尿液中或提取的 DNA和 RNA

3、样本通量：≥96孔板

4、测量时间：小于 3分钟（96个样本测试）

5、基本功能要求：需要具备系统控制单元，报告单打印功能，具备病历管理功能，具备报告单编辑功能，具备数据导出功能

6、由厂方派人到科室对技术员进行面对面技术指导，经合格后方能上岗；试剂盒要低于100元/人次，不能有其它耗材费用；设备由厂家工程师维护，每年至少维护一次，售后服务要好；检测质量要有保证。
皮肤检测仪/皮肤镜
1. 成像模式：3D
2. 拍摄方式：一次性全自动
3. 全脸像素：大于等于3000万
4. 光谱光源：大于等于4 种（自然光、紫外光、交叉偏振光、平行偏振光）
5 具备面部美容指标分析模式：包含但不限于冷光， 自然光，红血丝，深层红区，浅层红区，红区热力，深层棕区等
6. 能自动分析生成报告
7. 具有医疗器械注册证
视频眼震图仪

1、双眼眼罩设计，可以完成左、右双眼的检查

2、3D眼震，描记并分析水平、垂直、旋转眼震曲线

3、水平眼动识别准确度、垂直眼动识别准确度：

误差识别范围：±1.2°，眼动范围：-30°（左） 至+30°（右）、-30°（下）至 +30°（上）

轴向眼动识别准确度：识别误差范围：±1°，眼动范围：-18°（顺时针）至+18°（逆时针）

5、眼动刺激信号准确度：误差范围±3%，速度准确度误差范围±6%

6、如有配套耗材需为挂网耗材

超声乳化仪

1、管路：闭合集成式压力传感器管路，能够实现高温高压重复消毒。

2、能量：能实现连续脉冲、爆破等能量释放模式，脉冲空占比能量1-100%，连续可调

3、流量控制：50cc/min

4、负压：最大值600mmHg

5、凝血最大功率10w

6、超乳手术切口：2.8mm、2.2mm、1.6mm

7、如有配套耗材请附上挂网耗材信息

