## Sheet1
消毒供应中心改造项目——暖通工程报价清单
工程名称：消毒供应中心改造项目——暖通工程
序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单 价 | 金 额 | 备 注
1 | 室内机 |  | 1P | 台 | 3
2 | 室内机 |  | 大1P | 台 | 3
3 | 室内机 |  | 1.5P | 台 | 3
4 | 室内机 |  | 2P | 台 | 2
5 | 室内机 |  | 3P | 台 | 1
6 | 室内机 |  | 4P | 台 | 8
7 | 室外主机 |  | 13P | 台 | 3
8 | WiFi线控 |  |  | 个 | 17
9 | 设备小计 |  |  |  | 37
10 | 双层送风口 |  | 综合规格 | 个 | 19
11 | 单层回风口 |  | 综合规格 | 个 | 19
12 | 风口软接 |  | 综合规格 | 个 | 19
13 | 风口合计
14 | ∮6.4铜管 |  |  | 米 | 80
15 | ∮9.5铜管 |  |  | 米 | 80
16 | ∮ 12.7铜管 |  |  | 米 | 95
17 | ∮ 15.9铜管 |  |  | 米 | 25
18 | ∮ 19.1铜管 |  |  | 米 | 30
19 | ∮22.2铜管 |  |  | 米 | 28
20 | ∮25.4铜管 |  |  | 米 | 30
21 | 分歧管 |  | 综合规格 | 支 | 16
22 | 环保冷媒 |  | R410A | Kg | 35
23 | 信号控制线 |  | 综合规格 | 米 | 250
24 | 冷凝水管 |  | UPVC（含保温） | 米 | 250
25 | 管道合计
26 | 空调安装辅材 |  | 氮气、氧气、乙炔、丝杆、角钢 等 | 批 | 1
27 | 空调安装工时费 |  | 所有工时及搬运费
28 | 电源部分
29 | 电缆 |  | YJV4*35 | 米 | 80
30 | 电缆 |  | YJV1*16 | 米 | 80
31 |  | 户外电箱 |  | 个 | 1
32 | 套管 |  |  | 米 | 70
33 | 辅料耗材 |  |  | 批 | 1
34 | 人工 |  |  | 时 | 25
35 | 电源部分合计
36 | 全部合计